## Slide 1: Registro de Incidentes do Datacenter
ARQUITETURA DE SOLUÇÃO
GLPI + Zabbix · on-premises · monolítico modular
Universidade pública · v2.0 · outubro de 2026
Notes: Apresentação da arquitetura do sistema de registro de incidentes do datacenter, baseada em GLPI e Zabbix, instalada dentro da universidade.

## Slide 2: O problema: falhas sem registro confiável
Quando um servidor cai, o horário real da falha se perde.
O técnico só registra quando chega ao equipamento.
Sem horário real
Impossível medir o tempo de reparo (MTTR)
Peças em planilhas
Sem vínculo com o equipamento nem histórico
Sem dados para decidir
Garantias e orçamento sem comprovação
Notes: Hoje não existe registro central de falhas. O horário real se perde, peças trocadas ficam em planilhas e não há como calcular o tempo de reparo nem justificar orçamento.

## Slide 3: Metas que a arquitetura precisa cumprir
< 5 s
da falha ao chamado aberto
< 60 s
para o e-mail chegar ao plantão
−20%
no tempo de reparo em 6 meses
R$ 0
em licenças de software
Todos os dados ficam dentro da universidade: sem SaaS e com login institucional.
Notes: Metas principais: chamado aberto em menos de 5 segundos, aviso ao plantão em menos de 1 minuto, redução de 20% no MTTR e custo zero em licenças.

## Slide 4: Estilo escolhido: monolítico modular
ESCOLHIDO
GLPI + Zabbix ligados por um único webhook HTTPS
Equipe pequena e domínio estável
APIs REST maduras
Zero custo de licença
DESCARTADOS
Microsserviços
Operação pesada demais para a equipe
Mensageria (Kafka)
O webhook já atende em < 5 s
SaaS
Dados sairiam da universidade
Sistema próprio
O GLPI já atende 72% dos campos
Notes: Dois monolitos bem definidos, GLPI e Zabbix, integrados por um único ponto. Microsserviços, mensageria, SaaS e desenvolvimento próprio foram descartados.

## Slide 5: Visão geral da arquitetura
Ativos
Servidores
Switches
SNMP
ICMP
VM-ZABBIX
Zabbix Server
PostgreSQL
Webhook
HTTPS
VM-GLPI
GLPI Web App
MariaDB
Anexos 500 GB
Técnicos e gestor
LDAP · porta 636
E-mail · porta 587
Ponto único de integração: o Zabbix chama a API do GLPI.
Notes: O Zabbix monitora os equipamentos e, quando detecta uma falha, chama a API do GLPI por webhook HTTPS. O GLPI autentica pelo LDAP institucional e envia e-mails pelo servidor SMTP.

## Slide 6: Fluxo crítico: da falha ao chamado
1
Falha detectada
Coleta via SNMP
2
Trigger dispara
Severidade avaliada
3
Webhook envia
POST na API do GLPI
4
Chamado aberto
Em < 5 s, com horário
5
Plantão avisado
E-mail em < 60 s
Na recuperação, o chamado recebe o horário de fim. Se o GLPI não responder, o webhook tenta de novo 3 vezes, a cada 60 s.
Notes: Este é o caminho que precisa funcionar sempre: detecção, trigger, webhook, chamado aberto e aviso ao plantão. Na recuperação o chamado é atualizado com o horário de fim.

## Slide 7: Cada ferramenta com um papel claro
Zabbix
Detecta e mede
Monitora os equipamentos
Avalia triggers de falha
Dispara o webhook
Não guarda histórico de manutenção
GLPI
Registra e gerencia
Chamados, ativos e peças
Fotos, laudos e causa raiz
Relatórios e tempo de reparo
Não coleta métricas
webhook
Notes: Cada sistema tem um banco próprio e uma responsabilidade única. O Zabbix detecta, o GLPI registra. Eles só conversam pela API.

## Slide 8: Segurança em camadas
Login institucional
LDAPS, sem contas locais
Perfis de acesso
Técnico, Gestor, Leitura
Tráfego cifrado
TLS 1.2+ em tudo
Perímetro fechado
Rede interna ou VPN
Segredos protegidos
Ansible Vault, fora do Git
Auditoria
Quem, o quê e quando · LGPD
Notes: Dados de infraestrutura são sensíveis. Login só pelo LDAP institucional, perfis mapeados a grupos, tráfego cifrado, rede fechada, segredos no Ansible Vault e auditoria nativa do GLPI.

## Slide 9: Decisões de arquitetura (ADRs)
01
GLPI como sistema de registro
Zero licença e 72% dos campos prontos
02
Webhook síncrono Zabbix → GLPI
Chamado em < 5 s, com novas tentativas
03
Um banco por ferramenta
Atualizações e rollback independentes
04
Anexos em disco local
500 GB; MinIO se passar de 400 GB
05
NetBox na Fase 2, IA na Fase 3
IA só com Ollama local ou aval formal
06
On-premises em 2 VMs Proxmox
Os dados ficam na universidade
Notes: As seis decisões registradas. Cada uma tem trade-off aceito e alternativas descartadas documentadas no Master Doc.

## Slide 10: Infraestrutura e operação
CLUSTER PROXMOX
VM-ZABBIX
4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD
VM-GLPI
Já existente · MariaDB
Deploy só com Ansible
Nenhum acesso manual em produção
Backup diário às 02h
RTO 4 h · RPO 24 h · cópia externa
Snapshot antes de atualizar
Rollback rápido no Proxmox
Tudo versionado no Git
Ambiente refeito em < 2 h
Notes: Duas VMs no cluster Proxmox existente. Toda a instalação é feita por playbooks Ansible e tudo fica versionado no Git, com backup diário e snapshot antes de cada atualização.

## Slide 11: Riscos principais e como mitigamos
RISCO
MITIGAÇÃO
Alto
Webhook falha em silêncio
3 novas tentativas e alerta em 30 s
Alto
Só uma pessoa conhece a configuração
Tudo no Git e runbook completo
Alto
Dados de chamados enviados a IA externa
Bloqueado por padrão (ADR-05)
Médio
Fotos passam de 500 GB
Alerta a 80% e plano de migração para MinIO
Notes: Os quatro riscos principais da matriz e a mitigação já prevista na arquitetura.

## Slide 12: Roadmap em três fases
MVP · Fase 1
~4 semanas
Detecção automática
Webhook Zabbix → GLPI
Chamados, peças e fotos
LDAP, perfis e backup
Fase 2 · NetBox
Após MVP estável
Localização rack/U
Inventário único
Mapa do datacenter
Fase 3 · IA
A definir
Causa raiz sugerida
Busca em linguagem natural
Só com Ollama local
Notes: O MVP entrega o valor central em cerca de quatro semanas. NetBox e IA vêm depois, cada um com pré-requisito claro.

## Slide 13: Cada falha vira um chamado em < 5 s
RESUMO
Open source, on-premises e sem custo de licença
github.com/douglaslautert/registro-incidentes-datacenter
Notes: Resumo: a arquitetura garante o registro automático e rápido das falhas, com custo zero de licença e dados dentro da universidade. Código e documentação no GitHub.